第二届“排水杯”全国城镇排水行业职业技能竞赛

城镇污水处理工技术大纲

一、 考试科目 考试科目包括理论和技能实操考试两部分，主要考察参赛人员掌握的基本理论和专业知

识水平，重点考察操作技能和解决实际问题的能力。

二、 考试形式和评分标准 （一）考试形式

理论考试：闭卷笔试，个人参赛。 技能实操考试：现场实际操作，个人参赛。

（二）考试时间 理论考试不少于 90 分钟。

技能实操考试不少于 60 分钟。

（三）计分方法 理论考试：满分 100 分。

技能实操考试：满分 100 分。 个人总成绩=理论考试成绩*30%+技能实操考试成绩*70% 团队总成绩=（个人总成绩 A+个人总成绩 B+个人总成绩 C）/3

（四）排名 按总成绩排列名次，不设并列名次。

若总成绩相同，以技能实操考试成绩高者为先；若仍相同，以技能实操考试用时短者为

先。

三、 考试题型 （一）理论考试

|  | 题型 | 题量 | 每题分值 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单项选择题 | 40 | 1 | 40 |
|  | 多项选择题 | 20 | 1.5 | 30 |
|  | 判断题 | 10 | 1 | 10 |
|  | 简答及计算题 | 2 | 5 | 10 |
|  | 案例分析论述题 | 1 | 10 | 10 |
|  | （二）技能实操考试 |  |  |  |
|  | 题型 | 题量 | 每题分值 | 总分 |
|  | 实际操作题 | 4 | 20~30 | 100 |

四、 考试内容 （一）理论考试

- 职业道德

  - 了解职业道德的重要性，职业、工种与岗位的关系。

  - 具备遵纪守法、爱岗敬业、安全至上、保护环境的意识。

  - 了解安全生产、环境保护相关法规与标准。

- 安全生产

  - 熟练掌握常见危险源及其防范知识。

  - 熟练掌握有限空间作业安全知识。

  - 掌握职业健康与劳动保护基本知识。

  - 掌握常见危险化学品管理与使用知识。

  - 掌握常见安全事故防范和应急救援知识。

- 相关理论

  - 掌握排水系统构成、排水系统设施的相关知识。

  - 掌握污水处理、污泥处理系统相关知识。

  - 掌握计算机与常用软件应用知识。

  - 掌握水化学、水处理微生物学入门知识。

  - 了解水力学、工程制图、机械原理、电气、仪表与自控入门知识。

- 运行检查

  - 熟练掌握城镇污水处理、污泥处理工艺流程的组成、作用和运行基本要求。

  - 熟练掌握城镇污水处理、污泥处理各工艺管线、闸阀、机电设备、在线仪表的作用和

运行巡查要求。

  - 熟练掌握城镇污水处理、污泥处理现场测试的器具、仪器仪表的作用和使用方法。

  - 熟练掌握城镇污水处理、污泥处理常用药剂、材料的使用及控制标准。

  - 掌握城镇污水处理、污泥处理各工艺单元运行参数检测的项目、频率、取样要求，了 解分析测定方法。

  - 掌握城镇污水处理、污泥处理各工艺单元过程水质、泥质检测的项目、频率、取样要 求，了解分析测定方法。

- 运行调整

  - 熟练掌握城镇污水一级处理（进水泵房、格栅、除砂、初沉）、二级处理（A2O、AO、 氧化沟、MBR、SBR）、深度处理（混凝、沉淀、过滤）、消毒处理（紫外、氯剂）单元的

工艺原理和运行控制等相关知识。

  - 熟练掌握污泥浓缩、脱水（带式、离心、板框）单元的工艺原理和运行控制等相关知

识。

  - 掌握溶解氧测试仪、ORP 测定仪、污泥浓度计等仪器仪表的校正。

  - 了解污泥厌氧消化单元的工艺原理和运行控制等相关知识。

  - 了解城镇污水处理、污泥处理应急事件的主要类型和处置方法。

  - 了解城镇污水处理、污泥处理效果的影响因素及工况优化途径。

  - 了解城镇污水处理、污泥处理节能降耗的主要途径和技术措施。

  - 了解城镇污泥处置的主要途径。

- 设施维护

  - 熟练掌握城镇污水处理、污泥处理管线、闸阀操作与维护的相关知识。

  - 熟练掌握城镇污水处理、污泥处理设备运行、操作与维护的相关知识。

  - 掌握城镇污水处理、污泥处理仪器、仪表使用与维护的相关知识。

  - 掌握城镇污水处理、污泥处理构筑物运行与维护的相关知识。

  - 了解城镇污水处理、污泥处理工艺优化与计算的基本知识。

- 技术管理

  - 熟练掌握岗位职责和安全操作规程。

  - 熟练掌握城镇污水处理、污泥处理值班记录、报表的相关知识。

  - 掌握城镇污水处理、污泥处理运行计量、绩效分析的相关知识。

  - 了解班组管理的相关知识。

（二）技能实操考试

- 安全生产

  - 劳动保护、安全防护用品使用。

  - 有限空间作业安全设备选择及使用。

  - 有限空间气体检测、判断及处理。

  - 低压电气设备的安全操作。

  - 常用危险化学品的安全管理与使用。

  - 常见安全事故防范和应急救援。

- 运行检查

  - 巡查记录构筑物的运行状况，发现液位、泡沫、浮渣、气味、颜色等表观异常。

  - 巡查记录管线、闸阀的启闭状态，发现渗漏、卡死等状态异常。

  - 巡查记录机电设备的运转状况，发现异响、震动、过热等明显异常。

  - 巡查记录在线仪表的显示数据，使用仪器现场测试工艺运行参数，判断是否处于正常

范围。

  - 取样检测各单元运行工艺参数，判断单元运行状况。

  - 取样检测各单元过程水质、泥质指标，判断单元处理效能。

  - 检查城镇污水处理、污泥处理设备设施运行效能，提出维护建议。

- 运行调整

  - 城镇污水一级处理（进水泵房、格栅、除砂、初沉）、二级处理（A2O、AO、氧化沟、 MBR、SBR）、深度处理（混凝、沉淀、过滤）、消毒处理（紫外、氯剂）单元的运行调节。

  - 污泥浓缩、脱水（带式、离心、板框）单元的运行调节。

  - 根据进水水质、水量变化，来泥泥质、泥量变化，提出运行调整建议。

- 设施维护

  - 城镇污水处理、污泥处理各工艺管线、闸阀的日常保养和定期维护。

  - 城镇污水处理、污泥处理常用设备的日常保养定期检修。

  - 城镇污水处理、污泥处理仪器仪表的日常保养和定期校正。

  - 城镇污水处理、污泥处理构筑物的定期维护。

  - 根据城镇污水处理、污泥处理设备设施的运行性能提出维护建议。

五、 考查比重 （一）理论考试

|  | 考查项目 | 考查比重（%） |
| --- | --- | --- |
|  | 职业道德 | 3 |
| 基础能力 | 安全生产 | 10 |
|  | 相关理论 | 12 |

|  |  | 运行检查 | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 专业能力 | 运行调整 | 35 |
|  |  | 设施维护 | 15 |
|  | 管理能力 | 技术管理 | 5 |
|  | 合计 |  | 100 |
| （二）技能实操考试 |  |  |
|  |  | 考查项目 | 考查比重（%） |
|  | 安全生产 | 安全生产 | 15 |
|  |  | 运行检查 | 25 |
|  | 专业技能 | 运行调整 | 40 |
|  |  | 设施维护 | 20 |
|  | 合计 |  | 100 |

六、 参考资料 （一）法律法规

- 《中华人民共和国安全生产法》

- 《中华人民共和国水污染防治法》

- 《城镇排水与污水处理条例》

- 《有限空间作业五条规定》

（二）技术规范

- 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918-2002

- 《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》CJJ 60-2011

- 《城镇污水处理厂运营质量评价标准》CJJ/T 228-2014

- 《城镇污水处理厂污泥处理技术规程》CJJ 131-2009

- 《城镇污水再生利用技术指南（试行）》

- 《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南（试行）》 （三）教材

- 建设部人事教育司. 污水处理工. 北京：中国建筑工业出版社

- 建设部人事教育司. 污泥处理工. 北京：中国建筑工业出版社

- 张自杰. 排水工程（下册）. 北京：中国建筑工业出版社

- 王洪臣. 城市污水处理厂运行控制与维护管理. 北京：科学出版社

- 郑兴灿. 城镇污水处理厂一级 A 稳定达标技术. 北京：中国建筑工业出版社