第二届“排水杯”全国城镇排水行业职业技能竞赛

排水管道工技术大纲

一、 考试科目 考试科目包括理论和技能实操考试两部分，主要考察参赛人员掌握的基本理论和专业知

识水平，重点考察操作技能和解决实际问题的能力。

二、 考试形式和评分标准 （一）考试形式

理论考试：闭卷笔试，个人参赛。 技能实操考试：现场实际操作，团队（3 人）参赛。

（二）考试时间 理论考试不少于 90 分钟。

技能实操考试不少于 60 分钟。

（三）计分方法 理论考试：满分 100 分。

理论考试成绩=（理论考试成绩 A+理论考试成绩 B+理论考试成绩 C）/3 技能实操考试：满分 100 分。 总成绩=理论考试成绩*40%+技能实操考试成绩*60%

（四）排名 按总成绩排列名次，不设并列名次。

若总成绩相同，以技能实操考试成绩高者为先；若仍相同，以技能实操考试用时短者为

先。

三、 考试题型 （一）理论考试

|  | 题型 | 题量 | 每题分值 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单项选择题 | 40 | 1 | 40 |
|  | 多项选择题 | 20 | 1.5 | 30 |
|  | 判断题 | 10 | 1 | 10 |
|  | 简答题 | 2 | 5 | 10 |
|  | 案例分析论述题 | 1 | 10 | 10 |
|  | （二）技能实操考试 |  |  |  |
|  | 题型 | 题量 | 每题分值 | 总分 |
|  | 实际操作题 | 4 | 20~30 | 100 |

四、 考试内容 （一）理论考试

- 职业道德

  - 了解职业道德的重要性，职业、工种与岗位的关系。

  - 具备遵纪守法、爱岗敬业、安全至上、保护环境的意识。

  - 了解安全生产、环境保护相关法规与标准。

- 安全生产

  - 熟练掌握常见危险源及其防范知识。

  - 熟练掌握有限空间作业、占道作业、城镇防汛作业安全知识。

  - 掌握职业健康与劳动保护、安全文明施工基本知识。

  - 掌握常见安全事故防范和应急救援知识。

- 相关理论

  - 掌握排水系统与排水设施的相关知识；

  - 掌握工程识图基本知识；

  - 掌握计算机与常用软件应用知识；

  - 了解水力学、水化学、工程机械、电气与检测仪表入门知识。

- 设施检测

  - 熟练掌握排水设施状况检测仪器设备使用与维护的系统知识。

  - 熟练掌握排水设施的封堵、导水、内部清洗等作业知识。

  - 掌握排水设施状况检测的相关知识。

  - 了解排水设施状况评估的相关知识。

- 运行养护

  - 熟练掌握高压射流车、吸泥车、绞车等管渠疏通的相关知识和操作要求。

  - 熟练掌握排水管渠及附属构筑物内积泥的清掏操作要求。

  - 掌握排水管渠清疏污泥的运输、处理、处置等相关知识。

  - 了解排水管渠淤积原因、位置、规律与沉泥井的相关知识。

  - 了解机闸、溢流堰维护与操作的基本知识。

- 修复更新

  - 掌握排水管渠工程结构以及常用工程材料的基本知识。

  - 掌握小型管道及附属构筑物施工的相关知识和质量控制要求。

  - 掌握涂层法修复排水构筑物的基本知识及质量控制要求。

  - 了解土体注浆法、内衬修复法等排水管渠修复更新的基本知识及质量控制要求。

- 设施巡查

  - 熟练掌握排水管渠及其附属设施巡视检查的基本要求。

  - 熟练掌握巡查常规器具的使用与维护相关知识。

  - 熟练掌握私接、混接，违规排水判断的相关知识。

  - 了解排水检查井水流状况异常的产生原因和判断标准。

- 事件处置

  - 熟练掌握排水设施安全事件类型及其处置要求的相关知识。

  - 掌握排水户线接入、设施安全保护的现场核查相关知识。

- 防汛抢险

  - 掌握排水管网抢险单元的备勤与操作等相关知识。

  - 了解城镇内涝应急排水的基本途径及相关知识。

  - 了解排水管网应急抢修的基本方法。

- 设备维护

  - 熟练掌握机闸、溢流堰等设备维护的相关知识。

  - 熟练掌握排水管渠维护常用机械的相关知识。

  - 了解强制检定的机具类型与周期等相关知识。

- 技术管理

  - 熟练掌握岗位职责和安全操作规程。

  - 熟练掌握排水管渠运行维护作业的记录、报表相关知识。

  - 熟练掌握排水管渠运行维护的相关技术规程。

  - 了解城镇排水管网地理信息系统的应用知识。

  - 了解班组管理的相关知识。 （二）技能实操考试

- 安全生产

  - 劳动保护、安全防护用品使用。

  - 有限空间作业安全设备选择及使用。

  - 有限空间气体检测、判断及处理。

  - 占道作业现场安全防护。

  - 常见安全事故应急救援。

- 设施检测

  - 排水设施状况检测仪器的规范使用与保养。

  - 排水管渠的封堵、导水与拆堵。

  - 排水设施检测记录与缺陷报告。

- 运行养护

  - 排水管渠及附属构筑物内淤泥和杂物的清掏及运输处置。

  - 使用高压射流车、吸泥车、绞车等设备清淤疏通排水管渠。

  - 使用与保养闸门、液压动力站等常用设备。

- 小型维修

  - 按规定配比拌制灰土、混凝土、水泥砂浆等固结材料。

  - 修复破损的检查井（含防坠设施）、雨水口等附属构筑物。

- 设施巡查与事件处置

  - 规范使用排水设施巡查常用工器具。

  - 通过巡查发现检查井盖、雨水箅子松动、沉降，检查井内部结构破损和杂物沉积等异 常状况，采取相应的处理处置措施。

  - 判断排水管渠及附属构筑物内水流水质异常、气味异常。

  - 根据应急预案处理突发排水安全事故。

- 防汛抢险

  - 防汛抢险装备的现场操作。

  - 防汛抢险装备的维护与备勤。

五、 考查比重 （一）理论考试

|  | 考查项目 | 考查比重（%） |
| --- | --- | --- |
|  | 职业道德 | 3 |
| 基础能力 | 安全生产 | 10 |
|  | 相关理论 | 7 |

|  |  | 设施检测 | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 运行养护 | 20 |
|  | 专业能力 | 修复更新 | 10 |
|  |  | 设施巡查 | 10 |
|  |  | 事件处置 | 5 |
|  |  | 防汛抢险 | 15 |
|  | 管理能力 | 设备维护 | 5 |
|  |  | 技术管理 | 5 |
|  | 合计 |  | 100 |
| （二）技能实操考试 |  |  |
|  |  | 考查项目 | 考查比重（%） |
|  | 安全生产 | 安全生产 | 20 |
|  |  | 设施检测 | 15 |
|  |  | 运行养护 | 20 |
|  | 专业技能 | 小型维修 | 10 |
|  |  | 设施巡查与事件处置 | 20 |
|  |  | 防汛抢险 | 15 |
|  | 合计 |  | 100 |

六、 参考资料 （一）法律法规

- 《中华人民共和国安全生产法》

- 《中华人民共和国水污染防治法》

- 《城镇排水与污水处理条例》

- 《有限空间作业五条规定》 （二）技术规范

- 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015

- 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918-2002

- 《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ 68-2016

- 《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181-2012

- 《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 210-2014

- 《城市黑臭水体整治—排水口、管道及检查井治理技术指南（试行）》 （三）教材

- 建设部人事教育司. 下水道养护工. 北京：中国建筑工业出版社

- 建设部人事教育司. 下水道工. 北京：中国建筑工业出版社

- 孙慧修. 排水工程（上册）. 北京：中国建筑工业出版社

- 谢小青. 排水管道运行与维护管理. 厦门：厦门大学出版社（待出版）